## 2007 журнал
Перечень предприятий и организаций, в которых проведен энергетический аудит КОГУП "Агентство энергосбережения" за первое полугодие 2007 г.
Время обследо-вания | Район | Объект | Предложенные мероприятия | Экономичес-кий эффект (руб.) | Затраты (руб.) | Срок окупаемости (год)
2007 | Юрьянский | Котельная в п. Первомайский | Замена насосов, установка автоматики | 555000 | 1211300 | 2.1825
2007 | Тужинский | Котельная и тепловые сети в с Ныр. | Замена котла, насосов, гидравлическая наладка т/сетей | 432404 | 710880 | 1.644
2007 | Нолинский | Насосная, котельная, насосная хозстоков в г. Нолинске | Подбор насосов, ТЭО | 121603 | 231232 | 1.9015
2007 | п. Мурыгино Юрьянского р-на | Тепловые сети, водоснабжение п. Мурыгино | Программа комплексного решения финансово-экономических и технических проблем тепловодоснабжения. | Экспертное заключение о экономическом и техническом состоянии предприятия | − | −
2007 | п. Уни | Котельная и тепловые сети | Замена насосов, гидравлическая наладка т/сетей | 122152 | 128355 | 1.0508
2007 | п. Уни | Тепловые сети | Замена насосов, гидравлическая наладка т/сетей | 157910 | 128550 | 0.81407
2007 | Уржумский | Котельные и тепловые сети п. Б. Рой | Установка блочных газовых котельных | Экспертное заключение | − | −
2007 | Уржумский | Котельные и тепловые сети п. Р. Турек | Установка блочных газовых котельных | Экспертное заключение | − | −
2007 | п. Суна | Котельная и тепловые сети | Гидравлический расчет тепловых сетей, возможность закрытие котельной на дровах и перевод нагрузки на газовую котельную | Экспертное заключение | − | −
2007 | Малмыжский | Котельные и тепловые сети с. Аджим | Установка блочных газовых котельных | Экспертное заключение | − | −
2007 | Омутнинский | Котельные и тепловые сети в г. Омутнинске по ул. Песчанская | Установка блочных газовых котельных | Экспертное заключение | − | −
2007 | Омутнинский | Котельные и тепловые сети в г. Омутнинске по ул. Ленина, 11а. | Установка блочных газовых котельных | Экспертное заключение | − | −
2007 | г. Яранск | Аудит КНС и очистных сооружений | Замена насосов, установка частотного привода | 583319 | 1920006 | 3.2915
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям п. Медведок |  | Заключение
2007 | п. Первомайский (Юрья-2) | Энергоаудит 5 ж/домов | Определение нормативов ТЭР | Заключение
2007 | г. Луза | Энергоаудит котельной и тепловых сетей | Ремонтно-восстановительные мероприятия
2007 | г. Киров | Энергоаудит котла КВ-Ва-0,8 | Определение КПД котла | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям котельной медучилища г. Омутнинск |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям п. Залазна, Омутнинского района |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям п. Соколовка, Зуевского района |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям п. Красная Поляна, Вятско-Полянского района |  | Заключение
2007 | г. Киров | Расчет тепловых нагрузок произв. базы в п. Дороничи МУМП «Лянгасово» |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям п.Левинцы Оричевского района |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям д/сада по ул Западной,г. Омутнинск |  | Заключение
2007 | г. Киров | Экспертиза технических решений по котельным и тепловым сетям КОГУЗ ОДС «Мать и дитя» (Лесная сказка) г. Омутнинск |  | Заключение
2007 | г. Киров | Энергоаудит 21 ж/дома | Учет, автоматика, оборудование | 4569000 | 10700000 | 2.3419
2007 | п. Суна | Энергоаудит т/с здания | Мероприятия по восстановлению т/ снабжения
2007 | г. Киров | Энергопаспорт
2007 | г. Киров | Энергопаспорт
2007 | г. Киров | Энергопаспорт
2007 | Богородское | Энергоаудит зданий и т/с | Ремонтно-восстановительные мероприятия |  |  | 2.3692
2007 | Богородское | Энергоаудит котельной и тепловых сетей | Замена насосов, ремонтно-восстановительные мероприятия | 52760 | 125000 | 1.8666
2007 | г. Советск | Энергоаудит котельной и т/с | Замена оборудования, гидравлическая наладка | 628327 | 1172839 | 1.8666
2007 | г. Киров | Энергоаудит ж/дома | Ремонтно-восстановительные мероприятия
2007 | г. Киров | Энергопаспорт
2007 | г. Советск | Энергопаспорт
2007 | г. Яранск | Энергопаспорт
2007 | г. Киров | Энергопаспорт
2008 | Унинский | Тепловые сети котельной №1 п.г.т. Уни | Замена насоса, гидравлическая наладка | 184373 | 175230 | 0.95
2008 | Унинский | Тепловые сети котельной №1 Унинской ЦРБ | Замена насоса, гидравлическая наладка | 57930 | 125150 | 2.16
2008 | Унинский | Здание школы п.г.т. Уни | Ремонтно-восстановительные мероприятия
2008 | Унинский | Здание Д/культуры п.г.т. Уни | Ремонтно-восстановительные мероприятия
2008 | Унинский | Котельная и Ж/дом по ул. 70 лет ВЛКСМ п.г.т. Уни | Замена котла, насоса, гидравлическая наладка | 60101 | 200117 | 3.33
2008 | Унинский | Котельная и Ж/дом по ул. Красноармейская,3 п.г.т. Уни | Замена котла, насоса, гидоавлическая наладка | 42131 | 202750 | 4.81
2008 | Унинский | Котельная и 2 здания Центра внешкольной работы п.г.т. Уни | Замена котла, рем.-восстановительные мероприятия | 27127 | 110000 | 4.06
2008 | Унинский | Котельная и здание КСК п.г.т. Уни | Замена котла, рем.-восстановительные мероприятия | 49420 | 119250 | 2.41
2008 | Унинский | Котельная, т/с и 2 здания школы с. Сардык | Замена котла, насоса, гидравлическая наладка | 123652 | 257000 | 2.08
2008 | Унинский | Котельная и т/с д. Комарово | Замена оборудования, рем.-восстановительные | 54430 | 94700 | 1.74
2008 | Унинский | Котельная и здание КСК д. Астрахань | Ремонтно-восстановительные мероприятия
2008 | Унинский | Котельная и здание школа д. Канахинцы | Ремонтно-восстановительные мероприятия, замена оборудования | 25515 | 60000 | 2.35
2008 | Унинский | Котельная и здание школа с. Порез | Ремонтно-восстановительные мероприятия, замена оборудования | 60550 | 119250 | 1.97
2008 | Унинский | Котельная и 4 здания больница с. Порез | Ремонтно-восстановительные мероприятия, замена оборудования | 49201 | 179670 | 3.65
2008 | Унинский | Котельная и здание РОВД | Ремонтно-восстановительные мероприятия, замена оборудования | 30442 | 207461 | 6.81
2008 | Унинский | Водозаборная скважина РТС п.г.т. Уни | Замена насоса | 13468 | 39445 | 2.93
2008 | Унинский | Водозаборная скважина МТС п.г.т. Уни | Замена насоса | 39175 | 51510 | 1.31
2008 | Унинский | Водозаборная скважина «Карачи» п.г.т. Уни | Замена насоса | 13560 | 39445 | 2.91
2008 | Унинский | Насосная станция (родниковый водозабор) п.г.т. Уни | Замена насоса | 157264 | 337350 | 2.15
2008 | п. Нижнеивкино, Куменского р-на | Отопление водогрязелечебницы | Заключение
2008 | П. Богородск | Энергоаудит т/с и зданий | Рекомендации
2008 | п. Богородск | Энергоаудит котельной, т/с и зданий | Рем.-восстановительные мероприятия | 52760 | 0 | 0
2008 | ст. Просница Зуевского р-на | Узел учета т/э Просницкой больницы | Заключение
2008 | п. Гирсово, Юрьянский р-он | Узел учета т/э п. Гирсово | Заключение
2008 | с. Святица, Фаленского р-на | Энергоаудит котельной и т/с | Замена котла, насоса | 501443 | 536350 | 1.07
2008 | п. Октябрьский Зуевского р-на | Котельная и т/с п. Октябрьский | Заключение
2008 | г. Киров | Энергоаудит т/с и зданий | Заключение
2008 | Котельнический р-он | Энергоаудит котельной | Замена насосов, уст. ЧП | 1005800 | 1264000 | 1.26
2008 | пгт Нема | Экспертиза | Заключение
2008 | г. Киров | Снятие хар-к котла КВ-Ва-0,8 | Заключение
2008 | пгт Нема | Экспертиза | Заключение
2008 | с. Каринка К-Чепецкого р-на | Энергоаудит котельной и т/с | Установка насоса, ЧП, гидравлическая наладка | 77766 | 614294 | 7.9
2008 | г. Киров | Энергоаудит котельной | Заключение гидр. Наладка, наладка котла
2008 | г. Луза | Энергоаудит котельной и т/с | Замена насоса,с гидр наладка | 105130 | 269600 | 2.56
2008 | п. Н. Ивкино | Гидравлический расчет т/с | Расчет
2008 | г. Луза | Энергоаудит системы водоснабжения | Замена насосов | 139509 | 321900 | 2.31
2008 | п. Октябрьский Зуевского р-на | Гидравлический расчет т/с | Расчет
2008 | п. Светлополянск Верхнекамского района | Энергоаудит системы водоснабжения
|  |  |  | 10093222 | 21652634 | 2.15